Копия

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ДЕБЕССКИЙ РАЙОН» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

УДМУРТ ЭЛЬКУНЫСЬ «ДЭБЕС ЁРОС» ИНТЫЫСЬ КЫЛДЫТЭТЛЭН АДМИНИСТРАЦИЕЗ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12 февраля 2014 года                                                      	            № 22

с. Дебесы

Об утверждении районной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования «Дебесский район» Удмуртской Республики на 2011 – 2014 годы»

# В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 года N 1225 "О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности», Администрация ПОСТАНОВЛЯЕТ:

# 1. Утвердить районную программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования «Дебесский район» Удмуртской Республики на 2011 – 2014 годы»

# 2. Постановление Администрации района № 28 от 26.02.2013 «Об утверждении районной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования «Дебесский район» Удмуртской Республики на 2011 – 2014 годы» считать утратившим силу.

Глава Администрации                                                                В.А. Черных

Верно: Руководитель аппарата Главы МО «Дебесский район»,

Совета депутатов МО «Дебесский район»,

администрации МО «Дебесский район» ________________ С.А. Хохрякова

24.02.2014 г.

Утверждена постановлением

Администрации  МО "Дебесский район"

от 12 февраля 2014 г.  № 22

ПРОГРАММА

"ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕБЕССКИЙ РАЙОН"

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ НА 2011 - 2014 ГОДЫ С ЦЕЛЕВЫМИ УСТАНОВКАМИ ДО 2020 ГОДА"

## I. Паспорт Программы

| Наименование Программы | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования "Дебесский район" Удмуртской Республики на 2012 - 2014 годы с целевыми установками до 2020 года |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 23 ноября 2009 года N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении в отдельные законодательные акты Российской Федерации" |
| Заказчик Программы | Администрация муниципального образования "Дебесский район" |
| Разработчики проекта Программы | Отдел строительству и ЖКХ Администрация муниципального образования "Дебесский район" |
| Исполнители Программы | Администрация муниципального образования "Дебесский район" |
| Цели Программы | Достижение рационального использования топливно-энергетических ресурсов в муниципальном образовании "Дебесский район" |
| Задачи Программы | Внедрить энергоменеджмент на предприятиях ЖКХ и в организациях бюджетной сферы муниципального образования; создать информационную базу, содействовать обучению и пропаганде в области энергосбережения; обеспечить снижение удельного потребления энергетических и материальных ресурсов при обеспечении санитарно-гигиенических и других требований для обслуживаемого контингента и работников учреждений бюджетной сферы; повысить качество услуг при стабилизации или снижении объемов абсолютного потребления первичных видов ресурсов; снизить удельные затраты на производство тепловой энергии за счет рационального потребления топливно-энергетических и материальных ресурсов, применения энергосберегающих технологий и оборудования; сократить потери при выработке, транспортировке и распределении ТЭР |
| Сроки реализации Программы | Программа реализуется в течение 2011 - 2014 гг. |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования Программы составляет 17111,09 тыс. рублей, в том числе: за счет средств бюджета муниципального образования в размере 376 тыс. или 2,19 % от общего объема финансирования, в том числе по годам: 2011 год - 300 тыс. рублей 2012 год - 65 тыс. рублей; 2013 год - 1 тыс. рублей; 2014 год - 10 тыс. рублей; за счет средств бюджета Удмуртской Республики в размере 8604,09 тыс. рублей или 50,28% от общего объема финансирования, в том числе по годам: 2011 год – 144,5 тыс. рублей; 2012 год – 783,06 тыс. рублей; 2013 год – 3322,53 тыс. рублей; 2014 год – 4354,00 тыс. рублей; за счет иных источников, в соответствии с законодательством Российской Федерации, в размере 8131 тыс. рублей. Предполагаемые объемы финансирования из бюджета муниципального образования и бюджета Удмуртской Республики, предусмотренные Программой, носят ориентировочный характер и подлежат ежегодной корректировке при формировании и утверждении бюджетов всех уровней |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | Реализация Программы позволит снизить затраты из бюджета муниципального образования на 953 тыс. рублей за период реализации Программы или 47,5% от вложенных бюджетных средств. Экономический эффект предприятий ЖКХ составит 11592 тыс. рублей за период реализации Программы или 59,1% от вложенных средств |

## Основные понятия и определения

Потенциал (резерв) энергосбережения - реальный объем энергии, который возможно экономить при полном использовании имеющихся ресурсов с помощью проведения комплекса специальных мер.

Топливно-энергетический ресурс - совокупность всех природных преобразованных видов топлива и энергии, используемых в хозяйственной деятельности. Носитель энергии, который используется в настоящее время или может быть (полезно) использован в перспективе.

Условное топливо - условно-натуральная единица, применяемая для соизмерения топлива различных видов.

Энергетическое обследование - процедура независимой проверки предприятия с целью определения количественных и качественных показателей использования энергии и энергоресурсов и определения мер по повышению эффективности.

Энергоменеджмент - это комплексное, системное проведение мер, направленных на создание необходимых условий организационного, материального, финансового и другого характера для рационального использования и экономного расходования топливно-энергетических ресурсов.

## Принятые сокращения

ТЭР - топливно-энергетические ресурсы.

ЖКХ - жилищно-коммунальное хозяйство.

ФАП - фельдшерско-акушерский пункт.

ДК - дом культуры.

КПД - коэффициент полезного действия.

МО - муниципальное образование.

т у. т. - тонна условного топлива.

РОНО - районный отдел народного образования.

МУП - муниципальное унитарное предприятие.

ООО - общество с ограниченной ответственностью.

## II. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа, включая анализ причин ее возникновения, целесообразность и необходимость

ее решения программно-целевым методом

По данным на 01.01.2010, в состав муниципального образования (далее - МО) "Дебесский район" Удмуртской Республики входит 61 населенный пункт, территория района составляет 1033 км2, население района - 14,5 тыс. человек. Бюджет района в 2010 году по доходам составил 454875 тыс. рублей, по расходам – 448195 тыс. рублей.

Количество организаций бюджетной сферы района -113, в т.ч. школ - 17; детских садов - 14; медицинских учреждений - 25; учреждений культуры - 42; управлений и администраций - 11; прочих организаций - 4.

Количество котельных всего - 34 шт., в том числе на газе - 7 шт., на угле - 27 шт., электрокотельных - 0 шт. На балансе бюджетных организаций находится 25 котельных, на балансе ЖКХ - 11 котельных.

### Таблица 1

Общие сведения об организациях бюджетной сферы

| N п/п | Объекты учета | Кол-во учреж- дений | Суммарная отапливае- мая площадь зданий, м2 | Суммарный отапливае- мый объем зданий, м3 | Количество человек |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | работников, чел./сут. | посетителей, чел./сут. |
| 1 | Учреждения управления образования | 35 | 37259,1 | 205915,6 | 777 | 5108 |
| 1.1 | Школы | 17 | 28524,1 | 171328,9 | 561 | 1845 |
| 1.2 | Детские сады | 14 | 7186,3 | 30658,8 | 164 | 531 |
| 1.3 | Прочие | 4 | 1548,7 | 3927,9 | 52 | 2732 |
| 2 | Учреждения здравоохранения | 25 | 8206,1 | 33557,6 | 265 | 802 |
| 2.1 | Больницы, санатории | 1 | 6276,0 | 27082,1 | 202 | 376 |
| 2.2 | Амбулатории и ФАП | 24 | 1930,1 | 6475,5 | 63 | 426 |
| 3 | Учреждения культуры | 42 | 8114,0 | 40447,1 | 225 | 1181 |
| 3.1 | Музеи | 3 | 445,0 | 1565,4 | 15 | 33 |
| 3.2 | Школы искусств | 1 | 2106,3 | 5551,0 | 91 | 471 |
| 3.3 | ДК и библиотеки | 38 | 5562,7 | 33330,7 | 119 | 677 |
| 4 | Учреждения органов управления | 11 | 2135,0 | 8271,7 | 86 | 289 |
|  | Итого по району | 113 | 55714,2 | 288191,4 | 1353 | 7380 |

Виды и объемы потребляемых энергоресурсов за 2010 год приведены в натуральном выражении в таблице 2, в стоимостном выражении - в табл. 3. Самыми энергоемкими являются организации Управления образования – 67,8 % от общего потребления ТЭР бюджетной сферы.

Суммарные затраты на ТЭР и воду в 2010 году составили 27773,1 тыс. руб. (6,2% от бюджета района).

На теплоснабжение приходится 75,4 % денежных затрат,  на электроснабжение – 24,1 %.

Настоящая Программа позволит снизить удельные расходы до нормативных в целом по бюджетной сфере и сократить диапазон фактических удельных расходов функционально однотипных организаций за счет совершенствования учета и отчетности, оптимизации установленного энергопотребляющего оборудования и режима его работы.

Одна из первоочередных проблем, которую следует решить, - это обеспечение приборного учета потребления энергоресурсов. Опыт установки приборного учета показал снижение фактических расходов тепловой энергии относительно расчетной величины, предъявляемой к оплате энергоснабжающими организациями, в среднем на 10% - 15%. Приборным учетом тепловой энергии, теплоснабжение которых осуществляется от централизованных источников, оснащено только одно учреждение.

Основные тепловые потери здания происходят через ограждающие конструкции: окна, крышу, пол, стены. По оценкам специалистов, до 40% - 50% потерь тепла может происходить через плохо утепленные окна. Качественно выполненная изоляция окон может повысить температуру в помещении на 4 град. C - 5 град. C.

Отсутствие изоляции на трубопроводах внутренней разводки системы теплоснабжения, проложенных в подвальных помещениях, приводит к неоправданным тепловым потерям вследствие перегрева этих помещений. Как правило, температура в подвальных помещениях при неизолированных трубопроводах системы теплоснабжения превышает 25 град. C. При этом требования к температуре этих помещений не нормируются санитарными нормами, так как подвальные помещения являются технологическими помещениями без постоянного присутствия людей. Для таких помещений температуру воздуха можно поддерживать на уровне 15 град. C и ниже.

Все вышеперечисленные моменты отражаются на повышенных расходах тепловой энергии относительно нормативных значений.

В районе одно муниципальное предприятие ЖКХ: МУП "Теплосети" (услуги теплоснабжения). Характеристика системы теплоснабжения МУП "Теплосети" приведена в таблице 4. Характеристики систем водоснабжения и водоотведения ООО "Атолл" представлены в таблицах 5.

Фактические значения коэффициента полезного действия котельных предприятия ЖКХ определить невозможно ввиду отсутствия (неиспользования) приборного учета вырабатываемой тепловой энергии. Определенные по фактическому расходу топлива и расчетно-нормативной выработке тепловой энергии КПД котельных, характеризующие энергоэффективность всей системы теплоснабжения в целом от источника тепловой энергии до потребителя, находятся в диапазоне 32% / 117%.

Из-за неправильной гидравлической регулировки нарушается теплоснабжение объектов потребителей, что ведет к снижению качества теплоснабжения: часть потребителей получает избыток тепловой энергии (перегрев), а часть недополучает необходимое количество тепловой энергии (недогрев). Как показывает опыт, энергетический эквивалент решения этого вопроса - от 10% до 20% от текущего потребления тепловой энергии на нужды отопления.

Таким образом, проблема повышения эффективности использования энергетических ресурсов в бюджетных организациях и на предприятиях ЖКХ является в настоящее время весьма актуальной.

В республике имеется опыт решения проблемы программно-целевым методом. В рамках реализации Указа Президента Удмуртской Республики от 9 октября 2001 года N 161 "О мерах по реализации политики энергосбережения в Удмуртской Республике" в 2003 году была разработана Программа "Энергоэффективность в бюджетной сфере Удмуртской Республики на 2004 - 2006 гг.". В результате реализации Программы удалось добиться снижения удельных расходов ТЭР в бюджетной сфере на 23%.

Таблица 2

Объем потребления и возможный потенциал

сбережения ТЭР и воды в натуральном выражении

в бюджетной сфере за 2008 год

| N п/п | Организации | Электроэнергия (освещение) | Тепловая энергия на отопление | Холодная вода |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | потреб- ление, тыс. кВт.ч | потенциал энерго- сбережения | потреб- ление, Гкал | потенциал энерго- сбережения | потреб- ление, м3 | потенциал энерго- сбережения |
|  |  |  | тыс. кВт.ч | % |  | Гкал | % |  | м3 | % |
| 1 | Учреждения РОНО | 1127,4 | 169,11 | 15,0% | 8341,7 | 2385,7 | 28,6% | 18032,9 | 6485,4 | 36,0% |
| 1.1 | Школы | 671,7 | 88,66 | 13,2% | 6768,1 | 1854,5 | 27,4% | 9200,8 | 4882,8 | 53,1% |
| 1.2 | Детские сады | 427,3 | 84,61 | 19,8% | 1398,2 | 486,6 | 34,8% | 8764,6 | 1602,6 | 18,3% |
| 1.3 | Прочие | 28,4 | 2,38 | 8,4% | 175,4 | 34,4 | 19,6% | 67,4 | 0,0 | 0,0% |
| 2 | Учреждения здравоохранения | 297,3 | 6,54 | 2,2% | 1896,6 | 534,8 | 28,2% | 12041,7 | 0,0 | 0,0% |
| 2.1 | Больницы, санатории | 240,5 | 240,5 | 0,0% | 1770,6 | 502,8 | 28,4% | 11991,0 | 0,0 | 0,0% |
| 2.2 | Амбулатории и ФАП | 56,8 | 14,31 | 25,2% | 126,0 | 34,39 | 27,3% | 50,7 | 0,0 | 0,0% |
| 3 | Учреждения культуры | 108,0 | 30,56 | 28,3% | 1290,9 | 575,7 | 44,6% | 1379,3 | 78,3 | 5,7% |
| 3.1 | Музеи | 2,5 | 0,99 | 39,6% | 88,4 | 20,9 | 23,7% | 45,0 | 4,3 | 9,6% |
| 3.2 | Школы искусств | 14,6 | 0,64 | 4,4% | 350,0 | 116,5 | 33,3% | 1093,2 | 0,0 | 0,0% |
| 3.3 | ДК и библиотеки | 90,9 | 50,90 | 56,0% | 852,5 | 431,4 | 50,6% | 241,1 | 74,0 | 30,7% |
| 4 | Учреждения органов управления | 464,4 | 464,4 | 0,0% | 571,4 | 571,4 | 0,0% | 390 | 0,0 | 0,0% |
|  | Итого по району | 1997,1 | 269,6 | 13,5% | 12100,6 | 3690,7 | 30,5% | 31493,89 | 6563,67 | 20,8% |

### Таблица 3

Затраты и возможный потенциал снижения затрат

на ТЭР в бюджетной сфере за 2008 год

| N п/п | Организации | Затраты всего на ТЭР | В том числе: | Доля затрат на ТЭР в бюд- жете рай- она, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Электроэнергия (освещение) | Тепловая энергия на отопление | Холодная вода |  |
|  |  | Без учета воды | С учетом воды | Зат- раты, тыс. руб. | Потенциал энергосбережения | Зат- раты, тыс. руб. | Потенциал энерго- сбережения | Зат- раты, тыс. руб. | Потенциал энерго- сбережения |  |
|  |  | тыс.руб. | тыс.руб. |  | тыс.руб. | % |  | тыс.руб. | % |  | тыс.руб. | % |  |
| 1 | Учреждения РОНО | 18395,3 | 18851,1 | 3889,5 | 602,9 | 15,5% | 14505,8 | 3568,4 | 24,6% | 455,8 | 117,5 | 36,0% | 4,2 |
| 1.1 | Школы | 14086,8 | 14316,8 | 2317,4 | 294,3 | 12,7% | 11769,4 | 2730,5 | 23,2% | 230,0 | 88,5 | 53,1% | 3,2 |
| 1.2 | Детские сады | 3905,6 | 4124,7 | 1474,2 | 312,5 | 21,2% | 2431,4 | 748,9 | 30,8% | 219,1 | 29,0 | 18,3% | 0,9 |
| 1.3 | Прочие учреждения | 403 | 404,7 | 98,0 | 7,1 | 7,3% | 305,0 | 59,2 | 19,4% | 1,7 | 0,0 | 0,0% | 0,1 |
| 2 | Учреждения здравоохранения | 4115,6 | 4416,6 | 922,3 | 23,1 | 2,5% | 3193,3 | 878,1 | 27,5% | 301,0 | 0,0 | 0,0% | 0,9 |
| 2.1 | Больницы | 3699,8 | 3999,6 | 725,6 | 725,6 | 0,0% | 2974,2 | 844,7 | 28,4% | 299,8 | 0,0 | 0,0% | 0,81 |
| 2.2 | Амбулатории и ФАП | 415,8 | 417,0 | 196,7 | 49,6 | 25,2% | 219,1 | 48,4 | 22,1% | 1,2 | 0,0 | 0,0% | 0,09 |
| 3 | Учреждения культуры | 2617,3 | 2651,8 | 372,6 | 105,4 | 28,3% | 2244,7 | 929,3 | 41,4% | 34,5 | 1,3 | 5,3% | 0,6 |
| 3.1 | Музеи | 162,3 | 163,4 | 8,6 | 3,4 | 39,6% | 153,7 | 36,4 | 23,7% | 1,1 | 0,1 | 9,6% | 0,04 |
| 3.2 | Школы искусств | 659,0 | 686,3 | 50,4 | 2,2 | 4,4% | 608,6 | 205,1 | 33,7% | 27,3 | 0,0 | 0,0% | 0,16 |
| 3.3 | ДК и библиотеки | 1796 | 1802,0 | 313,6 | 176,6 | 56,0% | 1482,4 | 702,6 | 47,4% | 6,0 | 1,2 | 30,2% | 0,4 |
| 4 | Учреждения органов управления | 2526,1 | 2535,9 | 1529,3 | 1529,3 | 0,0% | 996,8 | 996,8 | 0,0% | 9,8 | 0,0 | 0,0% | 0,5 |
|  | Итого по району | 27654,3 | 27773,1 | 6713,7 | 933,2 | 13,9% | 20940,6 | 5842,4 | 27,9% | 1587,3 | 118,8 | 20,8% | 6,2 |

### Таблица 4

Характеристика системы теплоснабжения

┌────┬─────────────────────────────────┬─────────────┬─────────┬───────────────────┐

│ N  │           Показатель            │   Единица   │  Всего  │   В том числе:    │

│п/п │                                 │  измерения  │         ├─────────┬─────────┤

│    │                                 │             │         │ газовые │угольные │

│    │                                 │             │         │котельные│котельные│

├────┼─────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│ 1  │Количество котельных             │     шт.     │   16    │   8     │    8    │

├────┼─────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│ 2  │Суммарная установленная мощность │  Гкал/час   │   16,7  │    8,02 │    8,68 │

├────┼─────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│ 3  │Количество котлов                │     шт.     │   57    │   21    │   36    │

├────┼─────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│ 4  │Выработка тепловой энергии,      │  Гкал/год   │23938,0  │18821,0  │ 5117,0  │

│    │в т.ч.:                          │             │         │         │         │

├────┼─────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│ 4.1│собственные нужды котельных      │  Гкал/год   │ 733,8   │  483,6  │  250,2  │

│    │                                 ├─────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│    │                                 │      %      │    3,06%│    2,57%│    4,89%│

├────┼─────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│ 4.2│отпуск тепловой энергии          │  Гкал/год   │23204,2  │18337,4  │ 4866,8  │

├────┼─────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│ 4.3│потери в тепловых сетях          │  Гкал/год   │ 1872,7  │ 1595,3  │  277,4  │

│    │                                 ├─────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│    │                                 │      %      │   8,07  │    8,7% │    5,7% │

├────┼─────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│ 4.4│полезный отпуск тепловой энергии │  Гкал/год   │21331,5  │16742,1  │ 4589,4  │

├────┼─────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│ 5  │Объем потребления топлива        │   т.у.т.    │ 4941,0  │ 3917,6  │ 1023,4  │

│    │                                 ├─────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│    │                                 │  тыс. руб.  │11684,0  │ 4955,0  │ 6729,0  │

├────┼─────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│ 6  │Объем потребления электроэнергии │ тыс. кВт.ч  │ 928,2   │  464,0  │ 464,2   │

│    │                                 ├─────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│    │                                 │  тыс. руб.  │ 2840,0  │ 1420,0  │ 1420,0  │

├────┼─────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│ 7  │Средний КПД котельных брутто     │      %      │   70,1% │   68,6% │   71,3% │

│    │---------------------------------│-------------│  ------ │  ------ │  ------ │

│    │Удельный расход условного топлива│кг у. т./Гкал│  203,85 │  208,32 │  200,3  │

├────┼─────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│ 8  │Минимальный КПД котельных брутто │      %      │         │   52,7% │   32,9% │

│    │---------------------------------│-------------│         │  ------ │  -------│

│    │Удельный расход условного топлива│кг у. т./Гкал│         │  270,96 │  434,69 │

│    │---------------------------------│-------------│         │  ------ │  -------│

│    │% выработки (от общей по данному │      %      │         │   29,8% │    2,86%│

│    │типу котельных)                  │             │         │         │         │

├────┼─────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│ 9  │Максимальный КПД котельных брутто│      %      │         │  117,4% │  104,9% │

│    │---------------------------------│-------------│         │  ------ │  -------│

│    │Удельный расход условного топлива│кг у. т./Гкал│         │  121,66 │  136,18 │

│    │---------------------------------│-------------│         │  ------ │  -------│

│    │% выработки (от общей по данному │      %      │         │   16,7% │   36,85%│

│    │типу котельных)                  │             │         │         │         │

├────┼─────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│10  │Удельный расход электроэнергии на│ кВт.ч/Гкал  │   74,47 │   61,74 │   84,57 │

│    │выработку тепловой энергии       │             │         │         │         │

├────┼─────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│11  │Протяженность тепловых сетей     │     км      │   12,5  │   8,8   │    3,7  │

│    │первичного контура               │             │         │         │         │

├────┼─────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│12  │Общий отапливаемый объем, всего, │   тыс. м3   │  215,71 │  154,84 │   60,87 │

│    │в т.ч.                           │             │         │         │         │

├────┼─────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│12.1│население                        │   тыс. м3   │   19,22 │   15,07 │    4,15 │

│    │                                 │   -------   │   ----- │   ----- │   ----- │

│    │                                 │      %      │   8,91  │   9,73% │   6,82% │

├────┼─────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│12.2│бюджетные организации            │   тыс. м3   │  183,79 │ 127,70  │  56,08  │

│    │                                 │   -------   │   ----- │   ----- │  -----  │

│    │                                 │      %      │  85,19% │  82,47% │  92,13% │

├────┼─────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│12.3│прочие                           │   тыс. м3   │   12,71 │   12,07 │  0,64   │

│    │                                 │   -------   │    -----│    -----│  ----   │

│    │                                 │      %      │   5,89% │    7,8% │  1,05%  │

├────┼─────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│13  │Общая численность персонала,     │    чел.     │   68    │   30    │   38    │

│    │                                 │             │         │         │         │

├────┼─────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│14  │Остаточная балансовая стоимость  │  тыс. руб.  │ 29181   │24169    │ 5012    │

│    │котельных                        │             │         │         │         │

├────┼─────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│15  │Износ основных фондов            │      %      │   77,05%│   67,45%│   82,26%│

├────┼─────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┴─────────┴─────────┤

│16  │Действующий тариф (без НДС)      │  руб./Гкал  │                             |

|    |   население                     |             |          1520,25            |

|    │   бюджетные организации         |             |          1738,95            |

|    |   прочее                        |             |          1738,95            |

└────┴─────────────────────────────────┴─────────────┴─────────────────────────────┘

### Таблица 5

Характеристика системы водоснабжения

┌────┬────────────────────────────────────────────────┬──────────┬────────┐

│ N  │                   Показатель                   │ Единица  │Значение│

│п/п │                                                │измерения │        │

├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┤

│ 1  │Водопроводных сетей                             │    км    │  34    │

├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┤

│ 2  │Артезианских скважин                            │    шт.   │  12    │

├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┤

│ 3  │Водонапорных башен                              │    шт.   │   5    │

├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┤

│ 4  │Поднято воды (насосными станциями I подъема)    │ тыс. м3  │ 249    │

├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┤

│ 5  │Подано воды в сеть                              │ тыс. м3  │ 249    │

├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┤

│ 6  │Реализовано воды, в т.ч.                        │ тыс. м3  │ 218,5  │

├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┤

│ 6.1│населению                                       │ тыс. м3  │ 133,0  │

├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┤

│ 6.2│бюджетным организациям                          │ тыс. м3  │  34,3  │

├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┤

│ 6.3│прочим потребителям                             │ тыс. м3  │  51,2  │

├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┤

│ 7  │Установленная мощность на водоснабжение         │   кВт    │  66    │

├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┤

│ 8  │Расход электроэнергии на водоснабжение          │тыс. кВт.ч│ 376    │

├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┤

│ 9  │Плата за электроэнергию в 2008 г.               │тыс. руб. │ 1,204  │

│    │на водоснабжение                                │          │        │

├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┤

│10  │Удельный расход электроэнергии                  │ кВт.ч/м3 │   1,51 │

│    │на производственные нужды в расчете на 1 м3 воды│          │        │

├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┤

│11  │Действующие тарифы по водоснабжению 2010 г.,    │ руб./м3  │ 25,0   |

## III. Социально-экономическая значимость проблемы

для населения Удмуртской Республики

Высокое удельное потребление топливно-энергетических ресурсов учреждений бюджетной сферы муниципального образования приводит к неэффективному использованию бюджетных средств, а также оказывает прямое влияние на исполнение санитарно-гигиенических норм и требований на объектах социального назначения. Потенциал энергосбережения бюджетной сферы Дебесского района составляет 4,62 млн. руб. (25,1% от суммарных затрат на ТЭР и воду).

Сфера жилищно-коммунального хозяйства непосредственно определяет качество условий жизни населения. Низкая энергоресурсоэффективность отрасли, обусловленная отсутствием системы энергоменеджмента, безучетным потреблением энергоресурсов, долгосрочных инвестиционных проектов по техническому перевооружению, не в силах обеспечить высокие стандарты качества условий жизни населения республики.

## IV. Цели и задачи Программы с указанием сроков

и этапов ее реализации

Цель настоящей Программы:

Достижение рационального использования топливно-энергетических ресурсов в муниципальном образовании "Дебесский район".

Для решения поставленной цели необходимо решить следующие основные задачи Программы:

Внедрить энергоменеджмент на предприятиях ЖКХ и в организациях бюджетной сферы муниципального образования;

создать информационную базу, содействовать обучению и пропаганде в области энергосбережения;

обеспечить снижение удельного потребления энергетических и материальных ресурсов при обеспечении санитарно-гигиенических и других требований для обслуживаемого контингента и работников учреждений бюджетной сферы;

повысить качество услуг при стабилизации или снижении объемов абсолютного потребления первичных видов ресурсов;

снизить удельные затраты на производство тепловой энергии за счет рационального использования топливно-энергетических и материальных ресурсов, применения энергосберегающих технологий и оборудования;

сократить потери при транспортировке и распределении ТЭР.

Реализация Программы будет осуществляться в один этап в течение пяти лет (2010 - 2014 годы).

## V. Целевые индикаторы Программы

Индикаторы расчета и целевые показатели эффективности, характеризующие результаты реализации Программы, приведены в приложении 1 и 2 к Программе.

## VI. План мероприятий Программы

План мероприятий Программы приведен в приложении 3 к Программе.

## VII. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования, бюджета Удмуртской Республики, выделенных муниципальному образованию в качестве субсидий на софинансирование мероприятий муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергоэффективности и иных источников в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Средства направляются на:

внедрение энергоменеджмента;

установку узлов учета энергоресурсов и воды;

утепление ограждающих конструкций зданий объектов бюджетной сферы;

реконструкцию систем освещения;

установку энергоэффективного оборудования;

техническое перевооружение теплоисточников.

Субсидии на реализацию мероприятий муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергоэффективности за счет средств бюджета Удмуртской Республики выделяются в порядке, определенном Республиканской целевой программой "Энергоэффективность в Удмуртской Республике на 2010 - 2014 годы", утвержденной постановлением Правительства Удмуртской Республики N 75 от 15 марта 2010 года.

Для более успешной реализации программных мероприятий целесообразно привлекать специализированные организации, заключая с ними энергосервисные договоры (контракты) в соответствии с законодательством.

Объемы финансирования, предусмотренные Программой, носят ориентировочный характер и подлежат ежегодной корректировке при формировании и утверждении бюджетов муниципального образования и Удмуртской Республики на очередной финансовый год.

Финансирование мероприятий на предприятиях ЖКХ осуществляется за счет средств, предусматриваемых в тарифах на услуги регулируемых организаций.

Объемы средств, включаемых в тарифы регулируемых организаций, определяются на основании инвестиционных и производственных программ в соответствии с действующим законодательством.

Необходимые для реализации Программы финансовые ресурсы и источники поступления приведены в таблице 6 и приложении 3 настоящей Программы.

### Таблица 6

| Источники финансирования | Расходы за период реализа- ции Программы | Финансирование мероприятий и работ Программы, тыс. рублей |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год |
| Бюджет муниципального образования | 376 | 300 | 65 | 1 | 10 |
| Бюджет Удмуртской Республики | 8604,09 | 144,5 | 783,06 | 3322,53 | 4354 |
| Иные источники (в соответствии с законодательством) | 8131 | 0,0 | 0 | 8131 | 0,0 |
| ИТОГО: | 17111,09 | 444,5 | 848,06 | 11454,53 | 4364 |

## VIII. Механизм реализации Программы

Заказчик Программы - администрация муниципального образования "Дебесский район":

обеспечивает реализацию Программы в соответствии с планом мероприятий Программы;

заключает государственные контракты (договоры, соглашения), связанные с реализацией Программы, в том числе энергосервисные договоры (контракты);

в ходе реализации Программы обеспечивает координацию деятельности исполнителей, контроль за ходом реализации мероприятий и эффективным использованием средств;

осуществляет проведение мониторинга реализации Программы;

принимает меры по привлечению средств из бюджета Удмуртской Республики, иных источников в соответствии с законодательством для реализации мероприятий Программы;

ежегодно формирует заявки на предоставление субсидий из бюджета Удмуртской Республики, предусмотренных Программой "Энергоэффективность в Удмуртской Республике на 2011 - 2014 годы", на реализацию программных мероприятий и в установленном порядке представляет их в Региональную энергетическую комиссию Удмуртской Республики;

представляет в установленном порядке в Региональную энергетическую комиссию Удмуртской Республики отчеты о расходовании денежных средств, предоставляемых в виде субсидий, предусмотренных Программой "Энергоэффективность в Удмуртской Республике на 2011 - 2014 годы".

## IX. Организация управления Программы

Управление реализацией Программы осуществляет администрация муниципального образования "Дебесский район" Удмуртской Республики.

Администрация муниципального образования "Дебесский район" Удмуртской Республики:

с учетом выделенных на реализацию Программы бюджетных средств ежегодно уточняет целевые показатели и затраты на программные мероприятия, при необходимости вносит в установленном порядке предложения об изменении или продлении сроков реализации отдельных программных мероприятий;

по запросу Правительства Удмуртской Республики, Министерства экономики Удмуртской Республики в установленные ими сроки направляет им оперативную информацию о реализации Программы;

ежеквартально направляет в Министерство экономики Удмуртской Республики отчет о реализации Программы по установленным законодательством формам.

Заказчик Программы организует размещение в средствах массовой информации и (или) в сети Интернет сведений о Программе и ее реализации.

## X. Контроль за реализацией Программы

Контроль за реализацией Программы осуществляется администрацией муниципального образования "Дебесский район" Удмуртской Республики в соответствии с законодательством.

## XI. Методика оценки эффективности реализации Программы

Оценка эффективности результатов реализации Программы будет проводиться на основе ежегодного сопоставления плановых величин целевых индикаторов с достигнутыми величинами целевых индикаторов.

Источником получения информации о достигнутых величинах целевых индикаторов является отчетная информация муниципального образования "Дебесский район" Удмуртской Республики.

## XII. Оценка социальной, экономической, бюджетной

эффективности Программы

Экономия бюджетных средств за весь период реализации Программы составит 6953 тыс. рублей.

Экономический эффект для предприятий ЖКХ составит 11592 тыс. рублей.

В таблице 7 приведен прогнозируемый годовой экономический эффект по годам после реализации мероприятий. Экономический эффект от внедренных мероприятий будет получен на следующий год после года внедрения мероприятия.

### Таблица 7

Экономический эффект от реализации мероприятий,

предусмотренных Программой

|  | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | ИТОГО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прогнозируемый экономический эффект, тыс. руб. в год | 1230 | 1322 | 4191 | 5293 | 6509 | 18545 |
| в том числе по объектам инвестирования: |  |  |  |  |  |  |
| бюджетная сфера: | 1230 | 1322 | 2395 | 3150 | 3496 | 11593 |
| предприятия ЖКХ: | 0 | 0 | 1796 | 2144 | 3013 | 6953 |

После выполнения программных мероприятий повысится надежность и качество энергоснабжения объектов, улучшатся санитарно-гигиенические, а также социальные условия объектов бюджетной сферы.

# Приложение 1

Целевые индикаторы и показатели эффективности, характеризующие результаты реализации Программы.

| № п/п | Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Базовый показатель по Программе, 2008 год | Прогноз |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Плановый период |
|  |  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| 1. Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
| 1.1. | Доля объемов электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета), в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования | % | 99,91 | 99,89 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.2. | Доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета), в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования | % | 0,00 | 14,00 | 14,63 | 25,00 | 41,03 | 51,28 |
| 1.3. | Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета), в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования | % | 8,67 | 17,70 | 18,61 | 85,05 | 87,18 | 87,18 |
| 1.4. | Доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета), в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории муниципального образования | % | 96,33 | 97,70 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.5. | Изменение объема производства энергетических ресурсов с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 |
| 1.6. | Доля энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории муниципального образования | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,02 | 0,03 |
| 1.7 | Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в общем объеме финансирования муниципальной программы | % | 0,00 | 0,00 | 0,67 | 4,50 | 8,00 | 20,00 |
| 2. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отражающие экономию по отдельным видам энергетических ресурсов |
|  | Экономия электрической энергии в натуральном выражении для фактических условий | тыс.кВтч | 755,72 | 869,49 | 1290,04 | 2360,67 | 3042,82 | 3474,16 |
|  | Тот же, для сопоставимых условий | тыс.кВтч |  |  |  |  |  |  |
|  | Экономия электрической энергии в стоимостном выражении для фактических условий | тыс.руб. | 1178,92 | 1356,41 | 2012,47 | 3682,64 | 4746,80 | 5419,69 |
|  | Тот же, для сопоставимых условий | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |
|  | Экономия тепловой энергии в натуральном выражении для фактических условий | Гкал | 0,96 | 1,10 | 1,64 | 2,99 | 3,86 | 4,41 |
|  | Тот же, для сопоставимых условий | Гкал |  |  |  |  |  |  |
|  | Экономия тепловой энергии в стоимостном выражении для фактических условий | тыс.руб. | 973,94 | 1120,57 | 1662,56 | 3042,33 | 3921,46 | 4477,36 |
|  | Тот же, для сопоставимых условий | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |
|  | Экономия воды в натуральном выражении для фактических условий | м3 | 5,48 | 6,30 | 9,35 | 17,11 | 22,06 | 25,18 |
|  | Тот же, для сопоставимых условий | м3 |  |  |  |  |  |  |
|  | Экономия воды в стоимостном выражении для фактических условий | тыс.руб. | 103,20 | 118,74 | 176,17 | 322,37 | 415,53 | 474,43 |
|  | Тот же, для сопоставимых условий | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |
|  | Экономия природного газа в натуральном выражении для фактических условий | тыс. м3 | 49,88 | 57,39 | 85,15 | 155,81 | 200,84 | 229,31 |
|  | Тот же, для сопоставимых условий | тыс. м3 |  |  |  |  |  |  |
|  | Экономия природного газа в стоимостном выражении для фактических условий | тыс.руб. | 61951,77 | 71278,47 | 105754,02 | 193520,62 | 249441,46 | 284801,27 |
|  | Тот же, для сопоставимых условий | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |
| 3. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетном секторе |
|  | Удельный расход тепловой энергии бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | Гкал / кв. метр общей площади | 0,00 | 0,65 | 1,17 | 0,43 | 0,26 | 0,23 |
|  | Удельный расход тепловой энергии бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов | Гкал / кв. метр общей площади | 0,22 | 0,20 | 0,17 | 0,16 | 0,18 | 0,22 |
|  | Изменение удельного расхода тепловой энергии бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 кв. метр общей площади); | % |  |  |  |  |  |  |
|  | Изменение удельного расхода тепловой энергии бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 кв. метр общей площади); | % |  |  |  |  |  |  |
|  | Изменение отношения удельного расхода тепловой энергии бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу тепловой энергии бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета; | % |  |  |  |  |  |  |
|  | Удельный расход воды на снабжение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | куб. метр / 1 человек | 4,99 | 5,04 | 16,97 | 16,84 | 16,41 | 16,00 |
|  | Удельный расход воды на снабжение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов | куб. метр / 1 человек | 17,76 | 12,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Изменение удельного расхода воды на снабжение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 человека) | % |  |  |  |  |  |  |
|  | Изменение удельного расхода воды на снабжение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 человека); | % |  |  |  |  |  |  |
|  | Изменение отношения удельного расхода воды на снабжение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу воды на снабжение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | % |  |  |  |  |  |  |
|  | Удельный расход электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | куб. метр / 1 человек | 4,99 | 5,04 | 16,97 | 16,84 | 16,41 | 16,00 |
|  | удельный расход электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов | куб. метр / 1 человек | 17,76 | 12,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Изменение удельного расхода электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 человека) | % |  |  |  |  |  |  |
|  | Изменение удельного расхода электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 человека) | % |  |  |  |  |  |  |
|  | Изменение отношения удельного расхода электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | % |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля объемов электрической энергии, потребляемой (используемой) бюджетными учреждениями, оплата которой осуществляется с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) бюджетными учреждениями на территории муниципального образования; | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
|  | Доля объемов тепловой энергии, потребляемой (используемой) бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) бюджетными учреждениями на территории муниципального образования | % | 0,00 | 14,32 | 26,52 | 38,46 | 46,15 | 53,57 |
|  | Доля объемов воды, потребляемой (используемой) бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) бюджетными учреждениями на территории муниципального образования | % | 23,24 | 29,69 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
|  | Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) бюджетными учреждениями, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) бюджетными учреждениями на территории муниципального образования | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
|  | Доля расходов бюджета муниципального образования на обеспечение энергетическими ресурсами бюджетных учреждений, для фактических условий | % | 0,10 | 0,11 | 0,17 | 0,19 | 0,19 | 0,18 |
|  | Тот же, для сопоставимых условий | % | 0,15 | 0,20 | 0,23 | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
|  | Динамика расходов бюджета муниципального образования на обеспечение энергетическими ресурсами бюджетных учреждений, для фактических и условий | тыс.руб. | 0,03 | 0,01 | 0,05 | 0,02 | 0,00 | -0,01 |
|  | Тот же, для сопоставимых условий | тыс.руб. | 0,07 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 0,00 |
|  | Доля расходов бюджета муниципального образования на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Динамика расходов бюджета муниципального образования на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Доля бюджетных учреждений, финансируемых за счет бюджета муниципального образования, в общем объеме бюджетных учреждений, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование | % | 0,00 | 0,00 | 2,67 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
|  | Число энергосервисных договоров (контрактов), заключенных государственными, муниципальными заказчиками | договоров | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 |
|  | Доля государственных, муниципальных заказчиков в общем объеме государственных, муниципальных заказчиков, которыми заключены энергосервисные договоры (контракты) | % | 0,00 | 0,00 | 9,09 | 18,18 | 27,27 | 36,36 |
|  | Доля товаров, работ, услуг, закупаемых для государственных, муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности, в общем объеме закупаемых товаров, работ, услуг для государственных, муниципальных нужд (в стоимостном выражении); | % | 0,00 | 0,29 | 0,99 | 1,24 | 1,19 | 1,45 |
|  | Удельные расходы бюджета муниципального образования на предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг (в расчете на одного жителя) | руб. / 1 житель | 6,14 | 8,32 | 8,70 | 8,57 | 8,43 | 8,29 |
|  | Удельный расход условного топлива на 1 м2 общей площади зданий в год | кг.у.т./м2 | 64,98 | 64,98 | 60,55 | 56,12 | 51,69 | 47,25 |
|  | Удельный расход электроэнергии на 1 м2 общей площади здания в год | кВтч/м2 | 29,26 | 29,26 | 28,53 | 27,8 | 27,07 | 26,33 |
|  | Удельный расход тепловой энергии на нужды отопления и вентиляции на 1 м3 наружного объема отапливаемого здания в год | Гкал/м3 | 0,07 | 0,07 | 0,064 | 0,058 | 0,052 | 0,046 |
| 4. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде |
|  | Доля объемов электрической энергии, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории муниципального образования | % |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля объемов электрической энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории муниципального образования | % |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля объемов электрической энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, оплата которой осуществляется с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории муниципального образования | % |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля объемов электрической энергии, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории муниципального образования | % |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля объемов тепловой энергии, потребляемой (используемой) в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) в жилых домах на территории муниципального образования (за исключением многоквартирных домов) | % |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля объемов тепловой энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, оплата которой осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории муниципального образования | % |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории муниципального образования | % |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах муниципального образования | % |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории муниципального образования | % |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории муниципального образования | % |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах, расчеты за который осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах на территории муниципального образования | % |  |  |  |  |  |  |
|  | Число жилых домов, в отношении которых проведено энергетическое обследование | домов | 0 |  |  |  |  |  |
|  | Доля жилых домов, в отношении которых проведено энергетическое обследование, в общем числе жилых домов | % | 0 |  |  |  |  |  |
|  | Удельный расход тепловой энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) | Гкал/ кв. метр общей площади |  |  |  |  |  |  |
|  | Удельный расход тепловой энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) | Гкал/ кв. метр общей площади |  |  |  |  |  |  |
|  | Изменение удельного расхода тепловой энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади), для фактических условий | % |  |  |  |  |  |  |
|  | Тот же, для сопоставимых условий | % |  |  |  |  |  |  |
|  | Изменение удельного расхода тепловой энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади), для фактических условий | % |  |  |  |  |  |  |
|  | Тот же, для сопоставимых условий | % |  |  |  |  |  |  |
|  | Изменение отношения удельного расхода тепловой энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к удельному расходу тепловой энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 кв. метр общей площади), для фактических условий | % |  |  |  |  |  |  |
|  | Тот же, для сопоставимых условий | % |  |  |  |  |  |  |
|  | Удельный расход воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) | куб. метров / кв. метр общей площади |  |  |  |  |  |  |
|  | Удельный расход воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) | куб. метров / кв. метр общей площади |  |  |  |  |  |  |
|  | Изменение удельного расхода воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади), для фактических условий | % |  |  |  |  |  |  |
|  | Тот же, для сопоставимых условий | % |  |  |  |  |  |  |
|  | Изменение удельного расхода воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади), для фактических условий | % |  |  |  |  |  |  |
|  | Тот же, для сопоставимых условий | % |  |  |  |  |  |  |
|  | Изменение отношения удельного расхода воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к удельному расходу воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 кв. метр общей площади), для фактических условий | % |  |  |  |  |  |  |
|  | Тот же, для сопоставимых условий | % |  |  |  |  |  |  |
|  | Удельный расход электрической энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) | тыс.кВтч / кв. метр общей площади |  |  |  |  |  |  |
|  | Удельный расход электрической энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) | тыс.кВтч / кв. метр общей площади |  |  |  |  |  |  |
|  | Изменение удельного расхода электрической энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади), для фактических условий | % |  |  |  |  |  |  |
|  | Тот же, для сопоставимых условий | % |  |  |  |  |  |  |
|  | Изменение удельного расхода электрической энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади), для фактических условий | % |  |  |  |  |  |  |
|  | Тот же, для сопоставимых условий | % |  |  |  |  |  |  |
|  | Изменение отношения удельного расхода электрической энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к удельному расходу электрической энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, для фактических условий | % |  |  |  |  |  |  |
|  | Тот же, для сопоставимых условий | % |  |  |  |  |  |  |
|  | Удельный расход природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета) | тыс. куб. метров / кв. метр общей площади |  |  |  |  |  |  |
|  | Удельный расход природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) | тыс. куб. метров / кв. метр общей площади |  |  |  |  |  |  |
|  | Изменение удельного расхода природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади), для фактических условий | % |  |  |  |  |  |  |
|  | Тот же, для сопоставимых условий | % |  |  |  |  |  |  |
|  | Изменение удельного расхода природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади), для фактических | % |  |  |  |  |  |  |
|  | Тот же, для сопоставимых условий | % |  |  |  |  |  |  |
|  | Изменение отношения удельного расхода природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к удельному расходу природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, для фактических условий | % |  |  |  |  |  |  |
|  | Тот же, для сопоставимых условий | % |  |  |  |  |  |  |
| 5. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры |
|  | Изменение удельного расхода топлива на выработку электрической энергии тепловыми электростанциями | % |  |  |  |  |  |  |
|  | Изменение удельного расхода топлива на выработку тепловой энергии | % |  |  |  |  |  |  |
|  | Динамика изменения фактического объема потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям | % |  |  |  |  |  |  |
|  | Динамика изменения фактического объема потерь тепловой энергии при ее передаче | % |  |  |  |  |  |  |
|  | Динамика изменения фактического объема потерь воды при ее передаче | % |  |  |  |  |  |  |
|  | Динамика изменения объемов электрической энергии, используемой при передаче (транспортировке) воды. | % |  |  |  |  |  |  |
|  | Изменение удельного расхода топлива на выработку электрической энергии тепловыми электростанциями; | % |  |  |  |  |  |  |
|  | Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии в год | кг.у.т./Гкал | 203,85 | 203,85 | 197,51 | 191,17 | 184,83 | 178,50 |
|  | Удельный расход электроэнергии на выработку тепловой энергии | кВтч/Гкал | 74,5 | 74,5 | 70,0 | 65,0 | 60,0 | 55,0 |
|  | Доля потерь тепловой энергии в процессе транспортировки до потребителей | % | 7,1* | - | - | - | - | - |
|  | Удельный расход электроэнергии на подъем и транспортировку холодной воды | кВтч/м3 | 1,58 | 1,58 | 1,44 | 1,23 | 1,1 | 1,0 |
| 6. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе |
| 6.1. | Динамика количества высокоэкономичных по использованию моторного топлива (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется муниципальным образованием; | транспортных средств |  |  |  |  |  |  |
| 6.2. | Динамика количества общественного транспорта, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется муниципальным образованием, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом | общественного транспорта |  |  |  |  |  |  |

* - показатель должен быть уточнен, после проведения расчетов и утверждения нормативов потерь тепловой энергии в тепловых сетях

# Приложение 2

План мероприятий Программы

| Наименование объекта* | Планируемые мероприятия | Направления расходов (капитальные вложения, НИОКР, прочие текущие расходы) | Источник финансирования | Объём финансирования, тыс. руб., в ценах текущих лет | Ожидае-мые результаты (экономия бюджетных средств, экономический эффект, тыс. руб. в год) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Годы реализации - всего | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Дебесский район | Расчет значений целевых индикаторов Программы, в соответствии с методическими рекомендациями, утвержденными Минрегион России | НИОКР |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Организационные мероприятия в топливно-энергетическом хозяйстве района. Внедрение энергетического менеджмента: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - энергетическое обследование (энергоаудит) объектов бюджетной сферы, внедрение энергетических паспортов учреждений; |  | бюджет МО | 439,1 |  | 300 | 39,195 |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет УР | 2108,06 |  | 144,5 | 313,56 | 50,530 | 1650 |  |
|  | - мониторинг потребления ТЭР объектов бюджетной сферы; |  | бюджет МО |  |  |  |  | 1 | 10 |  |
|  | - передача в хозяйственное ведение специализированным организациям тепловых сетей, котельных, линий электропередач, трансформаторных подстанций, сетей водоснабжения и водоотведения, водонапорных башен и т.д. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | выявление бесхозных инженерных сетей и организация передачи их в муниципальную собственность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Внедрение государственной информационной системы |  | Бюджет УР | 83,330 |  |  | 83,330 |  |  |  |
|  | Разработка схем теплоснабжения |  | Бюджет УР | 4300 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет МО |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Разработка схем водоснабжения и водоотведения |  | Бюджет УР |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет МО |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Разработка программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования «Дебесский район» Удмуртской Республики на 2015 – 2020 годы» |  | Бюджет УР |  |  |  |  | 50,00 | 50,00 |  |
| Объекты муниципального образования, неоснащенных узлом учета ТЭ, с тепловой нагрузкой ≥0,2 Гкал/час | Установка узла учета тепловой энергии | капитальные вложения | Бюджет Удмуртской Республики | 986,17 |  |  | 386,17 |  |  |  |
| установка узла учета холодной воды и узла учета горячей воды | Установка водосчетчика | капитальные вложения | Бюджет муни-ципального образования | 25,805 |  |  | 25,805 |  |  |  |
|  |  | Капитальные вложения | Бюджет УР | 360 |  |  |  | 360,00 |  |  |
|  | Дебесы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дебесский детский сад №2 | Замена ламп накаливания на люминесцентные | Капитальные вложения | бюджет УР | 45 |  |  |  | 45 |  | 10 |
|  | Промывка системы отопления | Капитальные вложения | бюджет Удмуртской Республики |  |  |  |  |  |  |  |
| Дебесский детский сад №3 | Промывка системы отопления | Капитальные вложения | бюджет Удмуртской Республики |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Оснащение здания автоматикой погодного регулирования | Капитальные вложения | бюджет Удмуртской Республики | 381 |  |  |  |  | 381 | 127 |
| МБОУ "Дебёсская СОШ" | Оснащение здания автоматикой погодного регулирования (2 шт.) | Капитальные вложения | бюджет Удмуртской Республики | 762 |  |  |  | 726 |  | 614 |
|  | Модернизация системы теплоснабжения и теплопотребления | Капитальные вложения | бюджет Удмуртской Республики | 2000 |  |  |  |  |  |  |
| Дебесская ДШИ | Замена оконных блоков | Капитальные вложения | бюджет Удмуртской Республики | 275 |  |  |  |  | 275 | 41 |
|  | Замена дверных блоков с обустройством тамбура | Капитальные вложения | бюджет Удмуртской Республики | 29 |  |  |  | 29 |  | 7 |
| Дебесская ЦРБ | Замена оконных блоков | Капитальные вложения | бюджет Удмуртской Республики |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Оснащение здания школы автоматики погодного регулирования | Капитальные вложения | бюджет Удмуртской Республики | 410 |  |  |  | 410 |  | 0 |
| ЖКХ, котельная "Школа" | Перевод котельной с твердого топлива на газ, модернизация системы теплоснабжения и теплопотребления | Капитальные вложения | иные источники | 10168 | 10168 |  |  |  |  | 1006 |
|  | Модернизация системы теплоснабжения и теплопотребления | Капитальные вложения | иные источники | 1318 | 1318 |  |  |  |  | 0 |
| ООО "АТОЛЛ", система водоснабжения, скважины | Модернизация системы обогрева скважин (3 шт.) | Капитальные вложения | иные источники | 11 | 11 |  |  |  |  | 16 |
|  | Котегурт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котегуртский детский сад | Установить счетчик электрической энергии | Капитальные вложения | бюджет муни-ципального образования | 7 | 7 |  |  |  |  |  |
|  | Тыловай |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тыловайская школа | Оснащение здания школы автоматики погодного регулирования | Капитальные вложения | бюджет Удмуртской Республики | 410 |  |  |  | 410 |  | 0 |
|  | Замена оконных блоков | Капитальные вложения | бюджет Удмуртской Республики | 816 |  |  |  |  | 816 | 83 |
|  | Модернизация системы теплоснабжения и теплопотребления | Капитальные вложения | бюджет Удмуртской Республики | 1300 |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена ламп накаливания на люминесцентные | Капитальные вложения | бюджет муни-ципального образования |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная и тепловые сети МУП "Теплосети" | Модернизация системы теплоснабжения и теплопотребления (наладка тепловой сети, установка частотных преобразователей) | Капитальные вложения | иные источники | 159 |  |  |  | 159 |  | 184 |
|  | Старый Кыч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ст.-Кычинская школа-детский сад | Замена ламп накаливания на люминесцентные | Капитальные вложения | бюджет УР | 26 |  |  |  | 26 |  | 3 |
|  | Сюрногурт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сюрногуртская школа | Промывка системы отопления | Капитальные вложения | бюджет Удмуртской Республики |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Оснащение здания школы автоматикой погодного регулирования | Капитальные вложения | бюджет УР | 381 |  |  |  | 381 |  | 204 |
|  | Замена ламп накаливания на люминесцентные | Капитальные вложения | бюджет муни-ципального образования |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена электроплиты с неисправной автоматикой | Капитальные вложения | бюджет муни-ципального образования |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена оконных блоков | Капитальные вложения | бюджет Удмуртской Республики | 638 |  |  |  |  | 638 | 87 |
| Котельная и тепловые сети МУП "Теплосети" | Реконструкция котельной с переводом на использование природного газа. | Капитальные вложения | иные источники | 6564 |  |  |  | 6564 |  | 700 |
|  | Модернизация системы теплоснабжения и теплопотребления (наладка тепловой сети, установка частотных преобразователей) | Капитальные вложения | иные источники | 324 |  |  |  | 324 |  | 0 |
|  | Б-Кизня |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Б-Кизнинская школа | Замена ламп накаливания на люминесцентные | Капитальные вложения | бюджет муни-ципального образования |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Зар-Медла |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Зар.-Медлинская СОШ | Замена оконных блоков | Капитальные вложения | бюджет Удмуртской Республики | 400 |  |  |  | 400 |  | 41 |
|  | Промывка системы отопления | Капитальные вложения | бюджет Удмуртской Республики |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная и тепловые сети МУП "Теплосети" | Модернизация системы теплоснабжения и теплопотребления (наладка тепловой сети, установка частотных преобразователей, оснащение здания школы автоматикой, установка узла учета тепловой энергии в котельной) | Капитальные вложения | иные источники | 1084 |  |  |  | 1084 |  | 201 |
|  | Н-Пыхта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н.-Пыхтинская школа | Замена оконных блоков | Капитальные вложения | бюджет Удмуртской Республики | 426 |  |  |  |  | 426 | 39 |
|  | Замена ламп накаливания на люминесцентные | Капитальные вложения | бюджет УР | 54 |  |  |  | 54 |  | 11 |
|  | Промывка системы отопления | Капитальные вложения | бюджет Удмуртской Республики |  |  |  |  |  |  |  |
| Н-Пыхтинский СТДЦ | Замена оконных блоков | Капитальные вложения | бюджет Удмуртской Республики | 88 |  |  |  |  | 88 | 8 |
|  | Замена дверных блоков с обустройством тамбура | Капитальные вложения | бюджет Удмуртской Республики | 30 |  |  |  |  | 30 | 6 |
|  | Тольен |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тольенский детский сад | Замена ламп накаливания на люминесцентные | Капитальные вложения | бюджет муни-ципального образования |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Уйвай |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уйвайская школа | Оснащение здания школы автоматикой погодного регулирования | Капитальные вложения | бюджет УР | 381 |  |  |  | 381 |  | 204 |
|  | Промывка системы отопления | Капитальные вложения | бюджет Удмуртской Республики |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия на автотранспорте |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перевод автотранспорта на газ | капитальные вложения | иные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Создание газозаправочных станций | капитальные вложения | иные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Жилой фонд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ранжирование многоквартирных домов по уровню энергоэффективности | НИОКР | Иные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Размещение на фасадах многоквартирных домов указателей классов их энергетической эффективности | Капитальные вложения | Иные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение энергетических обследований жилых домов | НИОКР | Иные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка узлов учета ТЭР | Капитальные вложения | Иные источники | финансируется в соответствии с региональной адресной программой перехода на отпуск коммунальных ресурсов потребителям в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учета на 2010-2015 годы, утвержденной постановлением Правительства УР от 8 июня 2009 г. №145 |  |
| Утепление ограждающих конструкций | Капитальные вложения | Иные источники | финансируется в соответствии с региональной адресной программой по проведению капитального ремонта многоквартирных домов в Удмуртской Республике, утвержденной постановлением Правительства УР от 9 марта 2010 г. №73 |  |
| Установка автоматики потребления тепловой энергии | Капитальные вложения | Иные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая изоляция разводящих трубопроводов отопления и горячего водоснабжения | Капитальные вложения | Иные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО бюджет Удмуртской Республики | 8604,09 | 0 | 144,5 | 783,06 | 3322,53 | 4354 |  |
| ИТОГО бюджет Муниципального образования | 383 | 7 | 300 | 65 | 1 | 10 |  |
| ИТОГО Иные источники | 19628 | 11497 | 0,0 | 0 | 8131 | 0,0 |  |